# 高州市用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第一季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高州市金沙湾1号小区 | 高州市粤海水务有限公司 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.02.25 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 2 | 高州市鉴江花园一楼 | 高州市粤海水务有限公司 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.02.25 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 3 | 高州市委饭堂 | 高州市粤海水务有限公司 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.02.25 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 4 | 高州市社会福利院 | 高州市粤海水务有限公司 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.02.25 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 5 | 高州市粤海水务有限公司集资楼一楼（光明路） | 高州市粤海水务有限公司 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.02.25 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 6 | 高州市质监局（东门） | 高州市粤海水务有限公司 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.02.25 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 7 | 高州市环保局一楼 | 高州市粤海水务有限公司 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.02.25 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 8 | 高州市中医院一楼 | 高州市粤海水务有限公司 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.02.25 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 9 | 高州市桂圆路疾控中心四楼 | 高州市粤海水务有限公司 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.02.25 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 10 | 高州市石鼓镇税务分局一楼 | 高州市粤海水务有限公司 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.02.25 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 11 | 茂名市第三人民医院一楼 | 高州市粤海水务有限公司 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.02.25 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 12 | 高州市荷塘镇大平邱承武家 | 高州市荷塘镇大平饮水工程 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.01.13 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 13 | 高州市金山街道办公室 | 高州市金山自来水厂 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.01.25 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 14 | 高州市荷花镇潘龙卫生站 | 高州市荷花镇自来水厂 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.01.19 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 15 | 高州市南塘镇福满堂家具城二楼 | 高州市南塘镇南胜水厂 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.01.13 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 16 | 高州市泗水镇客运站 | 高州市泗水镇饮水工程 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.01.26 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 17 | 高州市根子镇自来水有限公司办公室 | 高州市根子镇自来水有限公司 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.01.27 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 18 | 高州市沙田镇沙田圩朱益友家 | 高州市金银河水厂沙田供水点 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.01.12 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 19 | 高州市镇江镇金银河水厂办公室 | 高州市金银河水厂 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.01.12 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 20 | 高州市新垌 镇安山圩佳味饭店 | 高州市新垌镇袁汉平自来水厂 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.03.04 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 21 | 高州市云潭镇政府饭堂 | 高州市云潭镇鸿业自来水厂 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.03.04 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 22 | 高州市分界镇政府二楼 | 高州市分界镇自来水厂 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.03.03 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 23 | 高州市曹江镇帅堂村委会办公室 | 高州市曹江镇帅堂村委会 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.01.15 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 24 | 高州市长坡镇玉湖路幸福大排档 | 高州市长坡水库自来水厂 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.01.15 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 25 | 高州市石板镇塘基头开发区 | 高州市石板镇自来水厂 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.01.27 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 26 | 高州市大井镇水厂办公室 | 高州市大井镇自来水厂 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.03.02 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 27 | 高州市平山镇泮水塘夏子信家 | 高州市平山镇泮水塘饮水工程 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.01.21 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 28 | 高州市深镇镇政府饭堂 | 高州市深镇镇政府水厂 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.01.21 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 29 | 高州市马贵镇政府 | 高州市马贵镇政府水厂 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.02.02 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 30 | 高州市大坡镇大坡圩吴伟家 | 高州市大坡镇政府水厂 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.02.02 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 31 | 高州市东岸镇水厂办公室 | 高州市东岸镇自来水厂 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.01.29 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 32 | 高州市谢鸡镇谢鸡市场 | 高州市谢鸡镇建颖自来水经营部（谢鸡村饮水工程） | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.03.16 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 33 | 高州市潭头镇政府饭堂 | 高州市潭头镇马头岭饮水工程 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.03.02 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
| 34 | 高州市古丁镇农业技术推广站 | 高州市古丁镇长源自来水厂 | 高州市疾病预防控制中心 | 高州市疾病预防控制中心 | 2021.01.20 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、铬（六价）、铝、汞、硒、镉、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、硝酸盐、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | —— | —— |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。